Orteza biodrowo/kolanowo/skokow/stopowa – H-Kafo

  

- orteza posiada ruchome zegary z regulacją co 150 umiejscowione w stawach kolanowych i biodrowych

- umożliwia pionizację pacjenta, oraz można stosować w reedukacji chodu

Posiada możliwość regulacji na wysokość

Orteza kolanowa dla dziecka

 

- orteza posiada zegary z regulacją co 150

- długość ortezy około 25 cm

Orteza Dafo obejmująca stopę i goleń



- rozmiar M

- wysokość około 35 cm

- długość stopy około 23 cm

Orteza Dafo obejmująca stopę i goleń



- Rozmiar L

- wysokość około 44 cm

- długość stopy około 30 cm

Orteza Dafo obejmująca stopę i goleń



- rozmiar S

- wysokość około 23 cm

- długość stopy około 25 cm

Orteza stawu biodrowego



- rozmiar M

- obwód 5 cm poniżej pępka 90-100 cm

- posiada zegar regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 150

Orteza barku



-rozmiar M

- na wzrost 165-175 cm